## 1.机房概况
机房概况
一、机柜数量
总机柜 | 20
接入机柜 | 18
核心机柜 | 2
预留机柜
二、设备情况
设备角色 | 设备型号 | 设备版本 | 数量 | 端口形态+数量 | 高度 | 功耗
TOR | H3C:S6800-54QF-H3 | R2609+h09 | 3 | 48*10GE+6*40GE | 1U | 200W
CORE | H3C:S6800-54QF-H3 | R2609+h09 | 2 | 48*10GE+6*40GE | 1U | 200W
TOR | H3C:S5560-EI |  | 1 | 48*1GE+4*10GE | 1U | 200W
三、机房规划人员
规划人 | 蔺向宇 | 日期 | 2018-06-06

## 机柜
机柜列 | 机柜 | 机柜ROLE |  | 带内IP | 带内网关 | 带外IP | 带外IP网关 | 机柜 | 机柜ROLE |  | 带内IP | 带内网关 | 带外IP | 带外IP网关
IP用途
墙体 | [14 empty] | 机柜 | 机柜ROLE | 设备角色 | 设备SN | 设备MAC | 服务器端口 | 交换机端口 | 管理-IP vlan 100 | 管理网关 vlan 100 | ILO-IP vlan 100 | ILO网关 vlan 100 | 公网-IP vlan 300 | 公网网关 vlan 300 | 临时租户-IP vlan 200 | 临时租户网关 vlan 200 | 租户业务IP | 租户业务网关IP | 机柜 | 机柜ROLE | 设备角色 | 设备SN | 设备MAC | 服务器端口 | 交换机端口 | 管理-IP vlan 100 | 管理网关 vlan 100 | ILO-IP vlan 100 | ILO网关 vlan 100 | 公网-IP vlan 300 | 公网网关 vlan 300 | 临时租户-IP vlan 200 | 临时租户网关 vlan 200 | 租户业务IP | 租户业务网关IP
预留&重要设备 | [14 empty] | T4-L3-159/A11 | TOR-1 | DHCP |  |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/48 | N/A | N/A | 10.208.8.130/27 | 10.208.8.129/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T4-L3-176/B11
[20 empty] | eth0 | Ten1/0/1 | 10.209.8.130/27 | 10.209.8.129/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[17 empty] | YUM |  |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/47 | N/A | N/A | 10.208.8.131/27 | 10.208.8.129/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[20 empty] | eth0 | Ten1/0/2 | 10.209.8.131/27 | 10.209.8.129/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[17 empty] | 跳板 |  |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/46 | N/A | N/A | 10.208.8.132/27 | 10.208.8.129/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[20 empty] | eth0 | Ten1/0/3 | 10.209.8.132/27 | 10.209.8.129/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| T4-L3-158/A10 | CORE-1 | [5 empty] | T4-L3-177/B10 | CORE-2
MAG
|  | DLSW-1 | [6 empty] | DLSW-2
| T4-L3-159/A11 | TOR-1 | 管理业务 | 10.208.8.128/27 | 10.208.8.129/27 | 10.209.8.128/27 | 10.209.8.129/27 | T4-L3-176/B11 | TOR-3 | 管理业务 | 10.208.8.160/27 | 10.208.8.161/27 | 10.209.8.160/27 | 10.209.8.161/27
| T4-L3-160/A12 | TOR-2 | [5 empty] | T4-L3-175/B12 | TOR-11 MAG |  | 10.208.9.224/27 | 10.208.9.225/27 | 10.209.9.224/27 | 10.209.9.225/27
| T4-L3-161/A13 | TOR-4 MAG |  | 10.208.9.0/27 | 10.208.9.1/27 | 10.209.9.0/27 | 10.209.9.1/27 | T4-L3-174/B13 | TOR-12 |  | 10.208.10.0/27 | 10.208.10.1/27 | 10.209.10.0/27 | 10.209.10.1/27
| T4-L3-162/A14 | TOR-5 | 下架 | 10.208.9.32/27 | 10.208.9.33/27 | 10.209.9.32/27 | 10.209.9.33/27 | T4-L3-173/B14 | TOR-13 | 下架 | 10.208.10.32/27 | 10.208.10.33/27 | 10.209.10.32/27 | 10.209.10.33/27
| T4-L3-163/A15 | TOR-6 |  | 10.208.9.64/27 | 10.208.9.65/27 | 10.209.9.64/27 | 10.209.9.65/27 | T4-L3-172/B15 | TOR-14 |  | 10.208.10.64/27 | 10.208.10.65/27 | 10.209.10.64/27 | 10.209.10.65/27
| T4-L3-164/A16 | TOR-7 | 用户使用 | 10.208.9.96/27 | 10.208.9.97/27 | 10.209.9.96/27 | 10.209.9.97/27 | T4-L3-171/B16 | TOR-15 |  | 10.208.10.96/27 | 10.208.10.97/27 | 10.209.10.96/27 | 10.209.10.97/27
| T4-L3-165/A17 | TOR-8 | 用户使用 | 10.208.9.128/27 | 10.208.9.129/27 | 10.209.9.128/27 | 10.209.9.129/27 | T4-L3-170/B17 | TOR-16 | 下架 | 10.208.10.128/27 | 10.208.10.129/27 | 10.209.10.128/27 | 10.209.10.129/27
| T4-L3-166/A18 | TOR-9 |  | 10.208.9.160/27 | 10.208.9.161/27 | 10.209.9.160/27 | 10.209.9.161/27 | T4-L3-169/B18 | TOR-17 |  | 10.208.10.160/27 | 10.208.10.161/27 | 10.209.10.160/27 | 10.209.10.161/27
| T4-L3-167/A19 | TOR-10 |  | 10.208.9.192/27 | 10.208.9.193/27 | 10.209.9.192/27 | 10.209.9.193/27 | T4-L3-168/B19 | TOR-18 |  | 10.208.10.192/27 | 10.208.10.193/27 | 10.209.10.192/27 | 10.209.10.193/27

## 2.机柜规划
宿迁机房T4-L3+SQV03
| 机柜列 | 机柜 | 机柜ROLE | 设备角色 | 设备SN | 设备MAC | 服务器端口 | 交换机端口 | 管理-IP vlan 100 | 管理网关 vlan 100 | ILO-IP vlan 100 | ILO网关 vlan 100 | 公网-IP vlan 300 | 公网网关 vlan 300 | 临时租户-IP vlan 200 | 临时租户网关 vlan 200 | 租户业务IP | 租户业务网关IP | 机柜 | 机柜ROLE | 设备角色 | 设备SN | 设备MAC | 服务器端口 | 交换机端口 | 管理-IP vlan 100 | 管理网关 vlan 100 | ILO-IP vlan 100 | ILO网关 vlan 100 | 公网-IP vlan 300 | 公网网关 vlan 300 | 临时租户-IP vlan 200 | 临时租户网关 vlan 200 | 租户业务IP | 租户业务网关IP
| IP用途 | T4-L3-149/A01 | 公有云测试 | [15 empty] | T4-L3-186/B01 | 空
| 墙体 | T4-L3-150/A02 | 公有云测试 | [15 empty] | T4-L3-185/B02 | 空
| 预留&重要设备 | T4-L3-151/A03 | 空 | [15 empty] | T4-L3-184/B03 | 空
|  | T4-L3-152/A04 | 空 | [15 empty] | T4-L3-183/B04 | 空
|  | T4-L3-153/A05 | 空 | [15 empty] | T4-L3-182/B05 | 空
|  | T4-L3-154/A06 | 空 | [15 empty] | T4-L3-181/B06 | 空
|  | T4-L3-155/A07 | 空 | [15 empty] | T4-L3-180/B07 | 空
|  | T4-L3-156/A08 | 空 | [15 empty] | T4-L3-179/B08 | 空
|  | T4-L3-157/A09 | 空 | [15 empty] | T4-L3-178/B09 | 空
|  | T4-L3-158/A10 | CORE-1 | [15 empty] | T4-L3-177/B10 | CORE-2
MAG
|  |  | DLSW-1 | [16 empty] | DLSW-2
|  | T4-L3-159/A11 | TOR-1 | DHCP |  |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/48 | N/A | N/A | 10.208.8.130/27 | 10.208.8.129/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T4-L3-176/B11 | TOR-3 | 大数据 | 210200A00JN175002168 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/11 | N/A | N/A | 10.208.8.226/27 | 10.208.8.225/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | eth0 | Ten1/0/1 | 10.209.8.130/27 | 10.209.8.129/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 01-48-df-37-00-f4-1c | eth0 | Ten1/0/1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.226/27 | 10.209.8.225/27 | any | any
|  |  |  | YUM |  |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/47 | N/A | N/A | 10.208.8.131/27 | 10.208.8.129/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | eth1 | Ten1/0/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.12/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | eth0 | Ten1/0/2 | 10.209.8.131/27 | 10.209.8.129/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 大数据 | 210200A00JN175002167 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/12 | N/A | N/A | 10.208.8.227/27 | 10.208.8.225/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 跳板 |  |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/46 | N/A | N/A | 10.208.8.132/27 | 10.208.8.129/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 01-48-df-37-01-1b-f0 | eth0 | Ten1/0/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.227/27 | 10.209.8.225/27 | any | any
[7 empty] | eth0 | Ten1/0/3 | 10.209.8.132/27 | 10.209.8.129/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | eth1 | Ten1/0/26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.13/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | T4-L3-160/A12 | TOR-2 | 计算 | 2102311AEY10H5003204 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/1 | N/A | N/A | 10.208.8.194/27 | 10.208.8.193/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 大数据 | 210200A00JN175002148 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/13 | N/A | N/A | 10.208.8.228/27 | 10.208.8.225/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 01-04-b0-e7-fa-7c-7e | eth0 | Ten1/0/1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.194/27 | 10.209.8.193/27 | any | any |  |  |  |  | 01-48-df-37-01-08-04 | eth0 | Ten1/0/3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.228/27 | 10.209.8.225/27 | any | any
[7 empty] | eth1 | Ten1/0/25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.2/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | eth1 | Ten1/0/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.14/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 计算 | 2102311AEY10H5003470 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/2 | N/A | N/A | 10.208.8.195/27 | 10.208.8.193/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 大数据 | 210200A00JN175002145 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/14 | N/A | N/A | 10.208.8.229/27 | 10.208.8.225/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 01-88-66-39-fa-dd-e0 | eth0 | Ten1/0/2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.195/27 | 10.209.8.193/27 | any | any |  |  |  |  | 01-48-df-37-00-f1-ec | eth0 | Ten1/0/4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.229/27 | 10.209.8.225/27 | any | any
[7 empty] | eth1 | Ten1/0/26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.3/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | eth1 | Ten1/0/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.15/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 计算 | 2102311AEY10H5003561 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/3 | N/A | N/A | 10.208.8.196/27 | 10.208.8.193/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 大数据 | 210200A00JN175002143 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/15 | N/A | N/A | 10.208.8.230/27 | 10.208.8.225/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 01-88-66-39-fa-dd-a6 | eth0 | Ten1/0/3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.196/27 | 10.209.8.193/27 | any | any |  |  |  |  | 01-48-df-37-01-1b-c0 | eth0 | Ten1/0/5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.230/27 | 10.209.8.225/27 | any | any
[7 empty] | eth1 | Ten1/0/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.4/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | eth1 | Ten1/0/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.16/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 计算 | 2102311AEY10H5003506 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/4 | N/A | N/A | 10.208.8.197/27 | 10.208.8.193/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 大数据 | 210200A00JN175002142 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/16 | N/A | N/A | 10.208.8.231/27 | 10.208.8.225/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 01-04-b0-e7-c9-a1-ee | eth0 | Ten1/0/4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.197/27 | 10.209.8.193/27 | any | any |  |  |  |  | 01-48-df-37-00-ff-44 | eth0 | Ten1/0/6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.231/27 | 10.209.8.225/27 | any | any
[7 empty] | eth1 | Ten1/0/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.5/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | eth1 | Ten1/0/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.17/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 计算 | 2102311AEY10H5003544 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/5 | N/A | N/A | 10.208.8.198/27 | 10.208.8.193/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 大数据 | 210200A00JN175002138 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/17 | N/A | N/A | 10.208.8.232/27 | 10.208.8.225/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 01-88-66-39-fa-dc-dc | eth0 | Ten1/0/5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.198/27 | 10.209.8.193/27 | any | any |  |  |  |  | 01-48-df-37-00-f2-b4 | eth0 | Ten1/0/7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.232/27 | 10.209.8.225/27 | any | any
[7 empty] | eth1 | Ten1/0/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.6/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | eth1 | Ten1/0/31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.18/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 计算 | 2102311AEY10H5003493 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/6 | N/A | N/A | 10.208.8.199/27 | 10.208.8.193/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 大数据 | 210200A00JN175002134 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/18 | N/A | N/A | 10.208.8.233/27 | 10.208.8.225/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 01-88-66-39-fa-dd-e8 | eth0 | Ten1/0/6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.199/27 | 10.209.8.193/27 | any | any |  |  |  |  | 01-48-df-37-01-9e-4c | eth0 | Ten1/0/8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.233/27 | 10.209.8.225/27 | any | any
[7 empty] | eth1 | Ten1/0/30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.7/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | eth1 | Ten1/0/32 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.19/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 计算 | 2102311AEY10H5003490 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/7 | N/A | N/A | 10.208.8.200/27 | 10.208.8.193/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 大数据 | 210200A00JN175002133 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/19 | N/A | N/A | 10.208.8.234/27 | 10.208.8.225/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 01-88-66-39-fa-dd-ee | eth0 | Ten1/0/7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.200/27 | 10.209.8.193/27 | any | any |  |  |  |  | 01-48-df-37-01-a6-74 | eth0 | Ten1/0/9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.234/27 | 10.209.8.225/27 | any | any
[7 empty] | eth1 | Ten1/0/31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.8/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | eth1 | Ten1/0/33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.20/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 计算 | 2102311AEY10H5003529 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/8 | N/A | N/A | 10.208.8.201/27 | 10.208.8.193/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 大数据 | 210200A00JN175002132 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/20 | N/A | N/A | 10.208.8.235/27 | 10.208.8.225/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 01-88-66-39-fa-dd-aa | eth0 | Ten1/0/8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.201/27 | 10.209.8.193/27 | any | any |  |  |  |  | 01-48-df-37-01-97-94 | eth0 | Ten1/0/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.235/27 | 10.209.8.225/27 | any | any
[7 empty] | eth1 | Ten1/0/32 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.9/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | eth1 | Ten1/0/34 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.21/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | 计算 | 2102311AEY10H5003512 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/9 | N/A | N/A | 10.208.8.202/27 | 10.208.8.193/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T4-L3-175/B12 | TOR-11 MAG | 11台 | [6 empty] | 10.208.9.224/27 | 10.208.9.225/27 |  | 103.37.46.1/24 | 10.209.9.224/27 | 10.209.9.225/27
[6 empty] | 01-04-b0-e7-c9-a3-5c | eth0 | Ten1/0/9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.202/27 | 10.209.8.193/27 | any | any | T4-L3-174/B13 | TOR-12 | 7台 | [6 empty] | 10.208.10.0/27 | 10.208.10.1/27 |  | 103.37.46.1/24 | 10.209.10.0/27 | 10.209.10.1/27
[7 empty] | eth1 | Ten1/0/33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.10/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4-L3-173/B14 | TOR-13 | 10台 | [6 empty] | 10.208.10.32/27 | 10.208.10.33/27 |  | 103.37.46.1/24 | 10.209.10.32/27 | 10.209.10.33/27
|  |  |  | 计算 | 2102311AEY10H5003532 |  | BMC | T4-L3-158-MAG Ten1/0/10 | N/A | N/A | 10.208.8.203/27 | 10.208.8.193/27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | T4-L3-172/B15 | TOR-14 | 10台 | [6 empty] | 10.208.10.64/27 | 10.208.10.65/27 |  | 103.37.46.1/24 | 10.209.10.64/27 | 10.209.10.65/27
[6 empty] | 01-88-66-39-fa-e2-9c | eth0 | Ten1/0/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.209.8.203/27 | 10.209.8.193/27 | any | any | T4-L3-171/B16 | TOR-15 | [7 empty] | 10.208.10.96/27 | 10.208.10.97/27 |  | 103.37.46.1/24 | 10.209.10.96/27 | 10.209.10.97/27
[7 empty] | eth1 | Ten1/0/34 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103.37.46.11/24 | 103.37.46.1/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | T4-L3-170/B17 | TOR-16 | [7 empty] | 10.208.10.128/27 | 10.208.10.129/27 |  | 103.37.46.1/24 | 10.209.10.128/27 | 10.209.10.129/27
|  | T4-L3-161/A13 | TOR-4 MAG | GPU3台 | [6 empty] | 10.208.9.0/27 | 10.208.9.1/27 |  | 103.37.46.1/24 | 10.209.9.0/27 | 10.209.9.1/27 |  |  | T4-L3-169/B18 | TOR-17 | GPU3台 | [6 empty] | 10.208.10.160/27 | 10.208.10.161/27 |  | 103.37.46.1/24 | 10.209.10.160/27 | 10.209.10.161/27
|  | T4-L3-162/A14 | TOR-5 | GPU3台 | [6 empty] | 10.208.9.32/27 | 10.208.9.33/27 |  | 103.37.46.1/24 | 10.209.9.32/27 | 10.209.9.33/27 |  |  | T4-L3-168/B19 | TOR-18 | GPU3台 | [6 empty] | 10.208.10.192/27 | 10.208.10.193/27 |  | 103.37.46.1/24 | 10.209.10.192/27 | 10.209.10.193/27
|  | T4-L3-163/A15 | TOR-6 | GPU3台 | [6 empty] | 10.208.9.64/27 | 10.208.9.65/27 |  | 103.37.46.1/24 | 10.209.9.64/27 | 10.209.9.65/27
|  | T4-L3-164/A16 | TOR-7 | GPU3台 | [6 empty] | 10.208.9.96/27 | 10.208.9.97/27 |  | 103.37.46.1/24 | 10.209.9.96/27 | 10.209.9.97/27
|  | T4-L3-165/A17 | TOR-8 | GPU3台 | [6 empty] | 10.208.9.128/27 | 10.208.9.129/27 |  | 103.37.46.1/24 | 10.209.9.128/27 | 10.209.9.129/27
|  | T4-L3-166/A18 | TOR-9 | GPU3台 | [6 empty] | 10.208.9.160/27 | 10.208.9.161/27 |  | 103.37.46.1/24 | 10.209.9.160/27 | 10.209.9.161/27
|  | T4-L3-167/A19 | TOR-10 | GPU3台 | [6 empty] | 10.208.9.192/27 | 10.208.9.193/27 |  | 103.37.46.1/24 | 10.209.9.192/27 | 10.209.9.193/27

## 3.综布需求
ODF需求 |  |  |  | 序号 | 类别 | 机房跳线需求详情
本端ODF机柜 | 对端ODF机柜 | 布线数量(芯) | 备注 | 序号 | 类别 | 机房跳线需求详情
T4-L3-093 | T1-L1-063 | 24 | 单模 | 1 | TOR-CORE | （T4-L3-159，T4-L3-160，T4-L3-176）至（T4-L3-158，T4-L3-177）分别布2条多模光纤，共12条
| T1-L1-094 | 24 |  | 2 | CORE-ISP | （T4-L3-158，T4-L3-177）至（T1-L1-065，T1-L1-092）分别布1条单模光纤，共4条
T4-L3-094 | T1-L1-063 | 24 | 单模 | 3 | CORE-IDC | （T4-L3-158，T4-L3-177）至（T1-L1-063，T1-L1-093）分别布1条单模光纤，共4条
| T1-L1-094 | 24 |  | 4 | MAG-CORE | T4-L3-158至（T4-L3-158，T4-L3-177）分别布1条多模光纤，共2条
|  |  |  | 5 | server-MAG | T4-L3-159至T4-L3-158，布网线共3条 T4-L3-160至T4-L3-158，布网线共10条 T4-L3-176至T4-L3-158，布网线共10条
[5 empty] | 合计 | 单模光纤：8条
多模光纤：14条
网线：23条

## 4.设备命名、IP地址和AS详细规划
IP地址规划 | [5 empty] | 设备角色 | 设备名称 | AS | 带内管理IP/32 | 带外管理IP/20 | console管理ip-1 | console管理ip-2
公私网 | 地址类型 | 网段 | 子网 | 已分配IP | 用途 | T1 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | 65399 | 10.208.8.1 | N/A | N/A | N/A
私网地址 | 服务器ILO | 10.208.8.0/24 10.208.9.0/24 10.208.10.0/24 | 10.208.8.0/26 | 10.208.8.1-2 | CORE-Loopback IP | T1 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | 65399 | 10.208.8.2 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 10.208.8.64/26 | 10.208.8.65-68 | TOR-Loopback IP | WE | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_WE-1 |  | 10.208.8.3 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 10.208.8.128/26 | 10.208.8.128/27 10.208.8.160/27 | 功能区ILO | WE | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_WE-2 |  | 10.208.8.4 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 10.208.8.192/26 | 10.208.8.192/26 | 服务器ILO | JF | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158/177_JF | 65001 | 10.208.8.5 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 10.208.9.0/24 | 10.208.9.0/24
|  |  | 10.208.10.0/24 | 10.208.10.0/24 |  | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-159_Tor-1 | 65001 | 10.208.8.65 | N/A | N/A | N/A |  | 数科管理
| 服务器管理 | 10.209.8.0/24 10.209.9.0/24 10.209.10.0/24 | 10.209.8.0/25 | N/A | 预留 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-160_Tor-2 | 65001 | 10.208.8.66 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 10.209.8.128/26 | 10.209.8.128/27 10.209.8.160/27 | 功能区管理地址 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-176_Tor-3 | 65001 | 10.208.8.67 | N/A | N/A | N/A |  | 数科管理
|  |  | 10.209.8.192/26 | 10.209.8.192/26 | 服务器临时地址 | MAG | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_MAG | 65001 | 10.208.8.68 | N/A | N/A | N/A
|  |  | 10.209.9.0/24 | 10.209.9.0/24 |  | 扩容
|  |  | 10.209.10.0/24 | 10.209.10.0/24 |  | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-161_TOR-4 | 65001 | 10.208.8.69 | N/A | N/A | N/A |  | 线上零售装机测试
| 租户地址 | 10.224.0.0/23（不用） | N/A | N/A | 租户私网IP | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-162_TOR-5 | 65001 | 10.208.8.70 | N/A | N/A | N/A | 下线
| 互联IP | 100.127.252.160/28 | 100.127.252.160/28 |  | ISP IDC设备互联IP | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-163_TOR-6 | 65001 | 10.208.8.71 | N/A | N/A | N/A
公网 | 租户公网IP | 103.37.46.0/24 | 103.37.46.0/24 | 103.37.46.0/24 | 租户公网IP | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-164_TOR-7 | 65001 | 10.208.8.72 | N/A | N/A | N/A | 用户使用
[6 empty] | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-165-TOR-8 | 65001 | 10.208.8.73 | N/A | N/A | N/A | 用户使用
[6 empty] | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-166-TOR-9 | 65001 | 10.208.8.74 | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-167-TOR-10 | 65001 | 10.208.8.75 | N/A | N/A | N/A
| ACS账号 | ACS密码 |  |  |  | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-168-TOR-11 | 65001 | 10.208.8.76 | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-169-TOR-12 | 65001 | 10.208.8.77 | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-170-TOR-13 | 65001 | 10.208.8.78 | N/A | N/A | N/A | 下线
[6 empty] | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-171-TOR-14 | 65001 | 10.208.8.79 | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-172-TOR-15 | 65001 | 10.208.8.80 | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-173-TOR-16 | 65001 | 10.208.8.81 | N/A | N/A | N/A | 下线
[6 empty] | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-174-TOR-17 | 65001 | 10.208.8.82 | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-175-TOR-18 | 65001 | 10.208.8.83 | N/A | N/A | N/A |  | 数科业务
[6 empty] | MAG | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-161_MAG | 65001 | 10.208.8.84 | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | MAG | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-175-MAG | 65001 | 10.208.8.85 | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | DLSW | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_DLSW-1 | 65001 | 10.208.8.86 | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | DLSW | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_DLSW-2 | 65001 | 10.208.8.87 | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-161_TOR-H3C-25G-TEST | 65002 | 10.208.8.88
[7 empty] | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-161_TOR-HUAWEI-25G-TEST | 65002 | 10.208.8.89
[7 empty] | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-161_TOR-RUIJIE-25G-TEST | 65002 | 10.208.8.90
[7 empty] | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-161_TOR-JD-25G-TEST | 65002 | 10.208.8.91

## 5.核心设备互联
本端设备名称 | 本端设备端口 | 本端聚合端口 | 本端VLAN | 本端IP地址（/31） | 对端设备名称 | 对端设备端口 | 对端聚合端口 | 对端VLAN | 对端IP地址(/31) | 线缆
SQ_M1_P1_109_1065_ISP-1 | P1/0/11 | Eth-Trunk5 | N/A | 100.127.252.161 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | P1/0/47 | Eth-Trunk3 | N/A | 100.127.252.160 | 10G单模
SQ_M1_P1_111_1092_ISP-2 | P1/0/11 | Eth-Trunk5 | N/A | 100.127.252.163 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | P1/0/48 | Eth-Trunk4 | N/A | 100.127.252.162 | 10G单模
SQ_M1_P1_109_1065_ISP-1 | P1/0/12 | Eth-Trunk6 | N/A | 100.127.252.165 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | P1/0/47 | Eth-Trunk3 | N/A | 100.127.252.164 | 10G单模
SQ_M1_P1_111_1092_ISP-2 | P1/0/12 | Eth-Trunk6 | N/A | 100.127.252.167 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | P1/0/48 | Eth-Trunk4 | N/A | 100.127.252.166 | 10G单模
SQ_T1_P1_1063_IDC-1 | P1/0/5 | Eth-Trunk5 | N/A | 100.127.252.169 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | P1/0/45 | Eth-Trunk1 | N/A | 100.127.252.168 | 10G单模
SQ_T1_P1_1093_IDC-2 | P1/0/5 | Eth-Trunk5 | N/A | 100.127.252.171 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | P1/0/46 | Eth-Trunk2 | N/A | 100.127.252.170 | 10G单模
SQ_T1_P1_1063_IDC-1 | P1/0/6 | Eth-Trunk6 | N/A | 100.127.252.173 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | P1/0/45 | Eth-Trunk1 | N/A | 100.127.252.172 | 10G单模
SQ_T1_P1_1093_IDC-2 | P1/0/6 | Eth-Trunk6 | N/A | 100.127.252.175 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | P1/0/46 | Eth-Trunk2 | N/A | 100.127.252.174 | 10G单模
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | P1/0/49 | Eth-Trunk11 | N/A | 100.125.48.1 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-159_Tor-1 | P1/0/49 | Eth-Trunk1 | N/A | 100.125.48.0 | 10G多模
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | P1/0/50 |  |  |  | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-159_Tor-1 | P1/0/50 |  | N/A |  | 10G多模
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | P1/0/49 | Eth-Trunk11 | N/A | 100.125.48.3 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-159_Tor-1 | P1/0/51 | Eth-Trunk2 | N/A | 100.125.48.2 | 10G多模
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | P1/0/50 |  |  |  | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-159_Tor-1 | P1/0/52 |  | N/A |  | 10G多模
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | P1/0/51 | Eth-Trunk12 | N/A | 100.125.48.5 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-160_Tor-2 | P1/0/49 | Eth-Trunk1 | N/A | 100.125.48.4 | 10G多模
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | P1/0/52 |  |  |  | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-160_Tor-2 | P1/0/50 |  |  |  | 10G多模
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | P1/0/51 | Eth-Trunk12 | N/A | 100.125.48.7 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-160_Tor-2 | P1/0/51 | Eth-Trunk2 | N/A | 100.125.48.6 | 10G多模
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | P1/0/52 |  |  |  | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-160_Tor-2 | P1/0/52 |  |  |  | 10G多模
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | P1/0/53 | Eth-Trunk13 | N/A | 100.125.48.9 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-176_Tor-3 | P1/0/49 | Eth-Trunk1 | N/A | 100.125.48.8 | 10G多模
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | P1/0/54 | Eth-Trunk13 | N/A |  | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-176_Tor-3 | P1/0/50 | Eth-Trunk1 | N/A | 100.125.48.8 | 10G多模
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | P1/0/53 | Eth-Trunk13 | N/A | 100.125.48.11 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-176_Tor-3 | P1/0/51 | Eth-Trunk2 | N/A | 100.125.48.10 | 10G多模
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | P1/0/54 | Eth-Trunk14 | N/A | 100.125.48.11 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-176_Tor-3 | P1/0/52 | Eth-Trunk2 | N/A | 100.125.48.10 | 10G多模
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/1 | Eth-Trunk14 | N/A | 100.125.48.13 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_MAG | p1/0/49 | Eth-Trunk1 | N/A | 100.125.48.12 | 10G多模
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/1 | Eth-Trunk14 | N/A | 100.125.48.15 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_MAG | p1/0/50 | Eth-Trunk2 | N/A | 100.125.48.14 | 10G多模
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/2 | N/A | N/A | 100.125.48.17 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-161_TOR-4 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.16 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/3 | N/A | N/A | 100.125.48.19 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-162_TOR-5 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.18 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/4 | N/A | N/A | 100.125.48.21 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-163_TOR-6 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.20 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/5 | N/A | N/A | 100.125.48.23 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-164_TOR-7 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.22 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/6 | N/A | N/A | 100.125.48.25 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-165-TOR-8 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.24 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/7 | N/A | N/A | 100.125.48.27 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-166-TOR-9 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.26 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/8 | N/A | N/A | 100.125.48.29 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-167-TOR-10 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.28 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/9 | N/A | N/A | 100.125.48.31 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-168-TOR-11 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.30 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/10 | N/A | N/A | 100.125.48.33 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-169-TOR-12 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.32 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/11 | N/A | N/A | 100.125.48.35 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-170-TOR-13 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.34 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/12 | N/A | N/A | 100.125.48.37 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-171-TOR-14 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.36 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/13 | N/A | N/A | 100.125.48.39 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-172-TOR-15 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.38 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/14 | N/A | N/A | 100.125.48.41 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-173-TOR-16 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.40 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/15 | N/A | N/A | 100.125.48.43 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-174-TOR-17 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.42 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/16 | N/A | N/A | 100.125.48.45 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-175-TOR-18 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.44 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/17 | N/A | N/A | 100.125.48.47 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-161_MAG | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.46 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/18 | N/A | N/A | 100.125.48.49 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-175-MAG | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.48 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/2 | N/A | N/A | 100.125.48.51 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-161_TOR-4 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.50 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/3 | N/A | N/A | 100.125.48.53 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-162_TOR-5 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.52 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/4 | N/A | N/A | 100.125.48.55 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-163_TOR-6 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.54 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/5 | N/A | N/A | 100.125.48.57 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-164_TOR-7 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.56 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/6 | N/A | N/A | 100.125.48.59 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-165-TOR-8 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.58 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/7 | N/A | N/A | 100.125.48.61 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-166-TOR-9 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.60 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/8 | N/A | N/A | 100.125.48.63 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-167-TOR-10 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.62 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/9 | N/A | N/A | 100.125.48.65 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-168-TOR-11 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.64 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/10 | N/A | N/A | 100.125.48.67 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-169-TOR-12 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.66 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/11 | N/A | N/A | 100.125.48.69 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-170-TOR-13 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.68 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/12 | N/A | N/A | 100.125.48.71 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-171-TOR-14 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.70 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/13 | N/A | N/A | 100.125.48.73 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-172-TOR-15 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.72 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/14 | N/A | N/A | 100.125.48.75 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-173-TOR-16 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.74 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/15 | N/A | N/A | 100.125.48.77 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-174-TOR-17 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.76 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/16 | N/A | N/A | 100.125.48.79 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-175-TOR-18 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.78 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/17 | N/A | N/A | 100.125.48.81 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-161_MAG | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.80 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/18 | N/A | N/A | 100.125.48.83 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-175-MAG | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.82 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/19 | N/A | N/A | 100.125.48.85 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_DLSW-1 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.84 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/19 | N/A | N/A | 100.125.48.87 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_DLSW-1 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.86 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/20 | N/A | N/A | 100.125.48.89 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_DLSW-2 | p1/0/47 | N/A | N/A | 100.125.48.88 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/20 | N/A | N/A | 100.125.48.91 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_DLSW-2 | p1/0/48 | N/A | N/A | 100.125.48.90 | 10G多模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_DLSW-1 | p1/0/1 | N/A | N/A | N/A | SQ-DLPOP-01-CE6851-T1_L2_001 | 10GE1/0/21 | N/A | N/A | N/A | 10G单模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_DLSW-2 | p1/0/1 | N/A | N/A | N/A | SQ-DLPOP-02-CE6851-T1_L2_032 | 10GE1/0/21 | N/A | N/A | N/A | 10G单模 | 扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/21 | 21 | N/A | 100.125.48.93 | JF-T4-L3-158-IRF | 10 1/0/1 | 11 | N/A | 100.125.48.92 | AOC | 20190419扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | p1/0/22 |  | N/A |  | JF-T4-L3-158-IRF | 10 1/0/2 | 11 | N/A | 100.125.48.92 | AOC | 20190419扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/21 | 21 | N/A | 100.125.48.95 | JF-T4-L3-177-IRF | 10 1/0/1 | 12 | N/A | 100.125.48.94 | AOC | 20190419扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | p1/0/22 | 21 | N/A | 100.125.48.95 | JF-T4-L3-177-IRF | 10 1/0/2 | 12 | N/A | 100.125.48.94 | AOC | 20190419扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_WE-1 | 10 1/0/1 | 11 | N/A | 100.125.48.97 | JF-T4-L3-158-IRF | 10 1/0/3 | 13 | N/A | 100.125.48.96 | AOC | 20190419扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_WE-1 | 10 1/0/2 | 11 | N/A | 100.125.48.97 | JF-T4-L3-158-IRF | 10 1/0/4 | 13 | N/A | 100.125.48.96 | AOC | 20190419扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_WE-2 | 10 1/0/1 | 11 | N/A | 100.125.48.99 | JF-T4-L3-177-IRF | 10 1/0/3 | 14 | N/A | 100.125.48.98 | AOC | 20190419扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_WE-2 | 10 1/0/2 | 11 | N/A | 100.125.48.99 | JF-T4-L3-177-IRF | 10 1/0/4 | 14 | N/A | 100.125.48.98 | AOC | 20190419扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | 10 1/0/3 | 12 | N/A | 100.125.48.101 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_WE-1 | p1/0/23 | 22 | N/A | 100.125.48.100 | AOC | 20190419扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | 10 1/0/4 | 12 | N/A | 100.125.48.101 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_WE-1 | p1/0/24 | 22 | N/A | 100.125.48.100 | AOC | 20190419扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | 10 1/0/3 | 12 | N/A | 100.125.48.103 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_WE-2 | p1/0/23 | 22 | N/A | 100.125.48.102 | AOC | 20190419扩容
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | 10 1/0/4 | 12 | N/A | 100.125.48.103 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_WE-2 | p1/0/24 | 22 | N/A | 100.125.48.102 | AOC | 20190419扩容

## 6.功能区互联
本端设备名称 | 本端设备端口 | 本端ETH端口 | 本端端IP地址（/31） | 对端设备名称 | 对端设备端口 | 对端ETH端口 | 对端端IP地址(/31) | 备注

## 8.出口专线&波分
IDC设备名称 | IDC设备端口 | Eth编号 | IDC端IP地址（/31） | 本端波分设备 | 本端波分端口 | 有孚LC设备名称 | 有孚LC设备端口 | Eth编号 | IDC端IP地址（/31） | 对端波分设备 | 对端波分端口

## 9.ODF标签规划
本端设备 | 本端端口 | 本端ODF架 | 对端ODF架 | 对端设备 | 对端端口 | 标签： 本端设备_本端端口 本端ODF架 对端ODF架 对端设备_对端端口
T1-L1-065_40U | P1/0/11 | T1-L1-1063-31U 5/6芯 | T4-L3-093-53U 5/6芯 | T4-L3-158_46U | P1/0/47
T1-L1-092_40U | P1/0/11 | T1-L1-094-31U 29/30芯 | T4-L3-094-53U_29/30芯 | T4-L3-158_46U | P1/0/48
T1-L1-065_40U | P1/0/12 | T1-L1-063-31U 7/8芯 | T4-L3-093-53U 7/8芯 | T4-L3-177_46U | P1/0/47
T1-L1-092_40U | P1/0/12 | T1-L1-094-31U 31/32芯 | T4-L3-094-53U_31/32芯 | T4-L3-177_46U | P1/0/48
T1-L1-064_40U | P1/0/5 | T1-L1-063-31U 9 /10芯 | T4-L3-093-53U 9 /10芯 | T4-L3-158_46U | P1/0/45
T1-L1-093_40U | P1/0/5 | T1-L1-094-31U_33/34芯 | T4-L3-094-53U_33/34芯 | T4-L3-158_46U | P1/0/46
T1-L1-064_40U | P1/0/6 | T1-L1-063-31U 11/12芯 | T4-L3-093-53U 11/12芯 | T4-L3-177_46U | P1/0/45
T1-L1-093_40U | P1/0/6 | T1-L1-094-31U_35/36芯 | T4-L3-094-53U_35/36芯 | T4-L3-177_46U | P1/0/46
T1-L2-001_30U | 10GE1/0/21 | T1-L2-016-ODF(41U)-F21 | T1-L1-063(ODF(28U)-F21
T1-L2-032_32U | 10GE1/0/21 | T1-L2-017-ODF(41U)-F22 | T1-L1-094-ODF(29U)-F21
|  | T1-L1-063(ODF(31U)-F10 | T4-L3-093-ODF(53U)-F10 | T4-L3-158 49U | 10G1/0/1
|  | T1-L1-094-ODF(31U)-F19 | T4-L3-094-ODF(53U)-F19 | T4-L3-177 49U | 10G1/0/2

## 10.设备表
ISP | 机房 | POD | 建筑 | 模块 | 楼层 | 房间/区域 | 机架 | U位 | 角色 | 主机名 | 带内IP | 带外IP | 厂牌 | 型号 | OS | SN | 资产号 | 备注（备机）
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | A10 | 46 | T1 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_Core-1 | 10.208.8.1 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH179000338 | ZB17-02-W03681
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | B10 | 46 | T1 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_Core-2 | 10.208.8.2 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH179000339 | ZB17-02-W03682
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | A11 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-159_Tor-1 | 10.208.8.65 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH179000321 | ZB17-02-W03671
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | A12 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-160_Tor-2 | 10.208.8.66 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH179000335 | ZB17-02-W03679
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | B11 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-176_Tor-3 | 10.208.8.67 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH179000333 | ZB17-02-W03678
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | A10 | 43 | MGT | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_MAG | 10.208.8.68 | N/A | H3C | S5560-54C-EI | ESS 1106 | 210235A1GCH151000224 | ZB2015-02-A1675
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | A10 | 49 | DE | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-158_DLSW-1 | 10.208.8.86 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH179000454 | ZB17-02-W03703
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | B10 | 49 | DE | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-177_DLSW-2 | 10.208.8.87 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH179000539 | ZB17-02-W03740
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | A13 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-161_TOR-4 | 10.208.8.69 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH184001802 | ZB18-02-W005773
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | A14 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-162_TOR-5 | 10.208.8.70 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH184001506 | ZB18-02-W005770
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | A15 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-163_TOR-6 | 10.208.8.71 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH184001114 | ZB18-02-W005768
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | A16 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-164_TOR-7 | 10.208.8.72 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH184000991 | ZB18-02-W005506
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | A17 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-165-TOR-8 | 10.208.8.73 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH184000409 | ZB18-02-W005503
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | A18 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-166-TOR-9 | 10.208.8.74 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH184001596 | ZB18-02-W005769
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | A19 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-167-TOR-10 | 10.208.8.75 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH184000511 | ZB18-02-W005494
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | B19 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-168-TOR-11 | 10.208.8.76 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH184000661 | ZB18-02-W005498
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | B18 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-169-TOR-12 | 10.208.8.77 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH184000179 | ZB18-02-W005495
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | B17 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-170-TOR-13 | 10.208.8.78 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH184000830 | ZB18-02-W005497
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | B16 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-171-TOR-14 | 10.208.8.79 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH184002706 | ZB18-02-W005505
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | B15 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-172-TOR-15 | 10.208.8.80 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH184000814 | ZB18-02-W005501
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | B14 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-173-TOR-16 | 10.208.8.81 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH184002184 | ZB18-02-W005496
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | B13 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-174-TOR-17 | 10.208.8.82 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH184001774 | ZB18-02-W005771
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | B12 | 46 | T0 | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-175-TOR-18 | 10.208.8.83 | N/A | H3C | S6800-54QF | R2609+H09 | 210235A2BBH184001809 | ZB18-02-W005772
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | A13 | 43 | MGT | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-161_MAG | 10.208.8.84 | N/A | HUAWEI | CE5855EI | V200R002C50SPC800 | 2102350GTW6TJ6000547 | ZB18-02-W007753
宿迁联通 | SQV03 | POD0 | T4 | N/A | F3 | F0301 | B12 | 43 | MGT | SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-175-MAG | 10.208.8.85 | N/A | HUAWEI | CE5855EI | V200R002C50SPC800 | 2102350GTW6TJ6000527 | ZB18-02-W007754
Note on N1: 只允许填写 英文 名称
Note on O1: 以机身铭牌或sh inventory 或 display device 为准

## 11.监控交付
基本信息：
Data Center | 华东公有云
Sid | CLOUND/SQV03
Describe | 华东公有云AZ机房
Category | 京东云
Provider | 江苏联通(宿迁)
Supplier | 江苏联通(宿迁)
Country | 中国
Province | 宿迁市
City | 宿迁市
Address | 江苏省宿迁市湖滨新区发展大道和青桐路交叉口西侧（京东华东云数据中心）
POD信息：
F0301
POD0（A10-A19,B10-B19）
房间信息：
room | building | Floor | Module
F0301 | T4 | L3 | 301
机柜信息：
F0301
A10-A19
B10-B19

## 测试地址规划
设备名称： | 设备SN | ILO 网关 | 系统 网关 | AS | loopback | 端口 | B端
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-161_TOR-H3C-25G | 210235A3JSH197000806 | 10.208.10.225/29 | 10.209.10.225/29 | 65002 | 10.208.8.88 | twenty-fivegige 1/0/56 | 46
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-161_TOR-HUAWEI-25G | 2102351RFDDML7000527 | 10.208.10.233/29 | 10.209.10.233/29 | 65002 | 10.208.8.89 |  | 45
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-161_TOR-RUIJIE-25G | G1PH70Q100052 | 10.208.10.240/29 | 10.209.10.240/29 | 65002 | 10.208.8.90 |  | 44
SQV03_Physics-Cloud_T4-L3-161_TOR-JD-25G | QTFCU30290007 | 10.208.10.248/29 | 10.209.10.248/29 | 65002 | 10.208.8.91 |  | 43

## Sheet1
类型 | SN | 交换机 | 内网端口 | 内网IP | 内网网关 | 外网端口
用户资源机 | DP50CP2 | 10.208.11.35 | Ten1/0/12 | 10.208.12.228/27 | 10.208.12.225/27 | Ten1/0/36
| 1B3MXP2 | 10.208.11.34 | Ten1/0/14 | 10.208.12.162/27 | 10.208.12.161/27 | Ten1/0/38
| 210200A00JN175001607 | 10.208.11.35 | Ten1/0/3 | 10.208.12.227/27 | 10.208.12.225/27 | Ten1/0/27
| 2102311AEY10H5003450 | 10.208.11.35 | Ten1/0/2 | 10.208.12.226/27 | 10.208.12.225/27 | Ten1/0/26
产品功能机 | 4LFJ5Z1 | 10.208.11.33 | Ten1/0/29 | 10.208.12.194/27 | 10.208.12.193/27